## Blatt1
|  | Training | Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4
S07:
| B1 | Many timeouts, keys not recognized, lights off, Telefonat Handwerker Trials 80-100, Aussage: oft waehrend des 2en Stim gedrueckt. | S073431.EDF; L1R2 | S079153.EDF; EDF nicht kopiert | Rep of 24.2 1st session; S072374.edf | Rep of 24.2 1st session; S073354.EDF
| B2 | Lautes Bohren, trials 48 - 52, 97-100 | S075684.EDF | S07453.EDF; | Rep of 24.2 2nd session | Rep of 24.2 2nd session; S074949.EDF
| B3 | Lautes Bohren trials 13-15 | S071993.EDF | S074529.EDF; head pos a bit off; EDF nicht kopiert | Rep of 24.2 3rd session; S07240.EDF; HF noise in pupil | Rep of 24.2 3rd session; S073873.EDF
| B4 | o.B. | S079171.EDF; head position off | EDF kopiert aber Dateiname nicht aufgeschrieben | Rep of 24.2; 4th session | Rep of 24.2 4th session; S076427.EDF
| B5 | o.B. | S075708.EDF | S074595.EDF | Rep of 24.2 5th session; S077117.EDF | Rep of 24.2 5th session; S077111.EDF
| localizer |  |  | Ruhe nach dem 4en Block.
S07-01_Confidence_20160216_01.ds
|  | Training | Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4
S08:
| B1 | Recht viele Fehler, threshold = 0.02? QUEST Fehler?, laute Unterhaltung auf dem Gang | S087313.EDF; EDF nicht kopiert!!! | S088013.EDF | Rep of 25 [6]; S083719.EDF | Rep of 25.2 1st session; S088446.EDF; very bad pupil noise towards end
| B2 | Super Blinzelverhalten; Merkt an das Kontrast des 2en sich ja aendert. Offensichtlich Aufgaben nicht 100% verstanden. Ausserdem leichtes Schwindelgefuehl. Darauf aufmerksam gemacht, dass er jederzeit abbrechen kann. |  | S089401.EDF; nicht kopiert | Rep of 25.2 [7]; S089019.EDF | Rep of 25.2 2nd session; S087970.EDF
| B3 | o.B. | S083064.EDF; Oft nach Antwort geblinzelt | S086534.EDF | Rep of 25.2 [8]; S084021.EDF; ALTE KALIBRATION | Rep of 25.2 3rd session; S081233.EDF
| B4 | o.B.; Anzhal der trials mitgezaehlt | S083902.EDF; Oft nach Antwort geblinzelt | S089511.EDF | Rep of 25.2 [9]; S084781.EDF | Rep of 25.2 4th session; S083111.EDF
| B5 | o.B. | S083287.EDF; Oft nach Antwort geblinzelt; EDF error | S083565.EDF | Rep of 25.2 [10]; S08507.EDF | Rep of 25.2 5th session; S086664.EDF
| localizer | [5 empty] | 12.3333
S08-01_Confidence_20160216_01.ds
|  | Training | Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4
S09:
| B1 | Lange Erklärung, nicht 100% klar ob richtig verstanden. Sehr viele Blinzler, vor dem nächsten Block noch einmal drauf hinweisen. Druckt Taste oft mehrmals. | S094243.EDF; Lautes Geraeusch eines Trucks in der Naehe, nicht im MEG sichtbar; EDF nicht kopier!!! | S097035.EDF;First 20 trials probably lost because she played with the response keys. | S092099.EDF: Bügel BH angehabt. | Rep of 26.2 1st Session; Started recording a bit too late; S099632.EDF
| B2 | Blinzeln besser; noch recht viele Augenbewegungen; noch einmal darauf hingewiesen | S093453.EDF; Guido hat das Licht angemacht trials 22-27; Some muscle artifacts. | S094855.EDF | S093339.EDF | Rep of 26.2 2nd session; S092232.EDF
| B3 | Recht viele Augenbewegungen | S098096.EDF; EDF nicht kopiert!!! | S096262.EDF; EDF nicht kopiert |  | Rep of 26.2 3rd session; S09688.EDF
| B4 | Trial 70:80 Tasten verloren | S096748.EDF | S095291.EDF; tipp mit Fingern ab und zu auf den Response Boxen herrum |  | Rep of 26.2 4th session; S096413.EDF
| B5 | o.B. | S09355.EDF; Messung abgebrochen weil Sauerstoffsensor Alarm gegeben hat.. | S09781.EDF nicht kopiert |  | Rep of 26.2 5th session; S092532.EDF
localizer
|  |  | S09-01_Confidence_20160216_01.ds | Viele Augenbewegungen waehrend der Trials, auch nach wiederholter Aufforderung zu fixieren.
|  | Training | Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4
S10:
| B1 | o.B. | S102886.EDF; EDF nicht kopiert | S109953.EDF | Rep of 24.2 1st session; S105955.EDF | Rep of 24.2 1st session; S109560.EDF
| B2 | o.B. | S101204.EDF; EDF nicht kopiert | S10221.EDF | Rep of 24.2 2nd session; S101230.EDF | Rep of 24.2 2nd Session; S105814.EDF -> Behavior and EDF were not saved???
| B3 | Huster bei trial 54-57; Threshold same as before? | S101555.EDF; EDF nicht kopiert | S103281.EDF | Rep of 24.2 3rd session; S101513.EDF | Rep of 24.2 3rd session; S107527.EDF
| B4 | Blinzler werden immer laenger. | S107051.EDF; Abort and restart with better head position: S103022.EDF | S108028.EDF; Schlaeft fast ein | MESSUNG Abgrebrochen: Lizenz server der Uni nicht erreichbar | Rep of 24.2 4th session; S108754.EDF
| B5 | Und laenger…. | S103585.EDF; EDF nicht kopiert | S108694.EDF |  | Rep of 24.2 5th session; EDF korrekt kopiert
| localizer |  | S104320.EDF
|  | Training | Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4
S11:
| B1 | Huster trial 48, 49 | S0119079.EDF; nicht kopiert | S111584.EDF | S115685.EDF; Eine der EOG elektroden ist lose. | S114423.EDF
| B2 |  | S0118438.EDF | S118220.EDF; EDF nicht kopiert | S119928.EDF | S114743.EDF
| B3 |  | S11762.EDF | S118705.EDF | S113668.EDF; EDF nicht kopiert | S118077.EDF
| B4 |  | S112950.EDF | S111371.EDF | S116754.EDF | S118066.EDF
| B5 |  | S119150.EDF; nicht kopiert | S118263.EDF | S115268.EDF; nicht kopiert | S116685.EDF
| localizer |  | S11556.EDF
-> Ton nur auf linker Seite
|  | Training | Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4
S12:
| B1 |  | S123738.EDF | S121990.EDF | Rep of 26.2 1st session; S123285.EDF | Rep 0f 26.2 1st session; S127801.EDF
| B2 |  | S129504.EDF | S123510.EDF; EDF nicht kopiert | Rep of 26.2 2nd session; S125513.EDF | Rep of 26.2 2nd session; S129251.EDF
| B3 |  | S122872.EDF | S128176.EDF | Rep of 26.2 3rd session; S129499.EDF | Rep of 26.2 3rd Session; S123926.EDF
| B4 |  | S126854.EDF | S129861.EDF | Rep of 26.2 4th session; S124806.EDF | Rep of 26.2 4th session; S121080.EDF
| B5 |  | S121280.EDF; EDF nicht kopiert | S124778.EDF | Rep of 26.2 5th session; S126488.EDF | Rep of 26.2 5th session; S125556.EDF
| localizer |  | Copied
|  | Training | Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4
S13:
| B1 | Trial 10-19 taste verloren | S13129.EDF ->Matlab license server died, installed a newer local matlab version just before. So all measurements that follow run with a fresh install. Might be a bad thing. | S134926.EDF | Rep of 2.3 1st session; S134165.EDF | Rep of 2.3 1st session; S135382.EDF
| B2 |  | S137655.EDF | S136978.EDF | Rep of 2.3 2nd session; S135535.EDF; Strong threshold change in pupil; not sure if eye movement position is correct; Subject had tilted head sucht that nose cast a shadow onto the eye. | Rep of 2.3 2nd session; S131489.EDF
| B3 | Hat das Gefuehl das Exp. Manchmal Antwort nicht richtig interpretiert. | S135835.EDF | S132287.EDF | Rep of 2.3 3rd session; S137496.EDF | Rep of 2.3 3rd session; S132492.EDF
| B4 | Augen recht muede, lange blinzler | o.B. | S13115.EDF | Rep of 2.3 4th session; S131584.EDF | Rep of 2.3 4th session; S137936.EDF
| B5 |  | S129484.EDF | S136687.EDF | Rep of 2.3 5th session; S139057.EDF | Rep of 2.3 5th session; S134642.EDF
localizer
|  | Training | Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4
S14:
| B1 |  | S148395.EDF | S146738.EDF | Rep of 2.3 1st Session; S141324.EDF | Rep of 2.3 1st Session; S147195.EDF
| B2 |  | S14723.EDF; HF noise in pupil due to eye lashes being recognized as pupil | S143224.EDF | Rep of 2.3 2nd Session; S147628.EDF; Had started with S13 -> Aborted block and startedwith S14 | Rep of 2.3 2nd Session; S149332.EDF
| B3 |  | S147652.EDF | S142350.EDF | Rep of 2.3 3rd Session; S146784.EDF | Rep of 2.3 3rd Session; S144953.EDF
| B4 |  | S144693.EDF | S146276.EDF | Rep of 2.3 4th Session; S147241.EDF | Rep of 2.3 4th Session; S142049.EDF
| B5 |  | S142899.EDF | S149014.EDF | Rep of 2.3 5th session; S141066.EDF | Rep of 2.3 5th session; S142969.EDF
localizer
|  | Training | Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4
S15:
| B1 | Extreme Umgebungsgerausche wegen Bauarbeiten | S156132.EDF | S151572.EDF | viele lange Blinzler; besser im naechsten Block nach Ansprache | S154676.EDF
| B2 | Extreme Umgebungsgerausche wegen Bauarbeiten | S156745.EDF |  |  | S153434.EDF
| B3 | Extreme Umgebungsgerausche wegen Bauarbeiten | S15235.EDF | S152880.EDF |  | S153565.EDF
| B4 | Extreme Umgebungsgerausche wegen Bauarbeiten | S158965.EDF | S159378.EDF
| B5 | Extreme Umgebungsgerausche wegen Bauarbeiten |  | S159871.EDF |  | S153957.EDF
localizer